## Постоянные
Регистрационный номер | Дата выдачи | Наименование организации | ИНН | Перечень допускаемых объектов | Адрес допускамого объекта
400-2258-4848-0325 | 2025-03-12 | Государственное казенное учреждение "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 1435138461 | Крытый каток с искусственным льдом в г. Якутске | Республика Саха (Якутия), г. Якутск
400-1374-5005-0325 | 2025-03-14 | Акционерное общество "Теплоэнергосервис" | 1435191592 | котельная в с. Берег-Юрдя Оймяконского района | 678733, Республика Саха (Якутия), у. Оймяконский, с. Берег-Юрдя
400-1989-5129-0325 | 2025-03-17 15:10 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435133520 | Строительство котельной "Балыктах-1" с оптимизацией котельной "Квартальная" в с. Балыктах Мегино-Кангаласского улуса | 678092, Республика Саха (Якутия), у. Мегино-Кангаласский, с. Балыктах
400-2045-5130-0325 | 2025-03-13 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" | 1435133520 | Строительство котельной в с. Хапчагай Мегино-Кангаласского улуса | 678088, Республика Саха (Якутия), у. Мегино-Кангаласский, с. Хапчагай
400-2353-5611-0325 | 2025-03-21 14:09 | Общество с ограниченной ответственностью "ГлавСтрой" | 7816457637 | Адаптивный образовательный комплекс (школа на 550 мест с интернатом 150 мест и детский сад на 200 мест), РС (Я), г. Якутск, ул. Шоссе отдыха, кадастровый номер 14:36:000000:24356, 14:36:106051:463, 14:36:106051:463 | 677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Шоссе Отдых
400-2452-5611-0325 | 2025-03-21 14:09 | Общество с ограниченной ответственностью "ГлавСтрой" | 7816457637 | Адаптивный образовательный комплекс (школа на 550 мест с интернатом 150 мест и детский сад на 200 мест) РС (Я), г. Якутск, ул. Шоссе отдыха, кадастровый номер 14:36:000000:24356, 14:36:106051:463, 14:36:106051:463 | 677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ш. Шоссе Отдых
400-3447-6315-0325 | 2025-03-31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДРАНИКИ" | 1435156076 | МБУ "Социально-культурный центр "Саргы туhулгэтэ" в с. Крестях Сунтарского улуса" | 678283, Республика Саха (Якутия), у. Сунтарский, с. Крестях, ул. Советская, д. 10
400-3674-6575-0425 | 2025-04-02 15:39 | ООО УК "АРТ ПЛЮС" | 1435342971 | "Многоквартирный жилой дом в квартале 47 г. Якутска 1,2, очереди" 2-я очередь | 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Свердлова
400-3696-6730-0425 | 2025-04-03 16:45 | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 1435334240 | Многоквартирный жилой дом в с. Ботулу Верхневилюйского района, ул. Центральная д. 12 | 678245, Республика Саха (Якутия), у. Верхневилюйский, с. Ботулу, ул. Центральная, д. 12
400-3497-7526-0425 | 2025-04-14 17:02 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС АЛДАН" | 1402046085 | Инфраструктура внутриплощадочная. Система электроснабжения. Мобильная ПС 35/6(10) кВ ПС-20 и ВЛ 35 кВ «ПС 19 – ПС20» - цепь №2, , по адресу: Республика Саха (Якутия), Алданский район, гп. Нижний Куранах. АО «Полюс Алдан», Цех кучного выщелачивания «ОК Надженый». | Республика Саха (Якутия), Алданский район, гп. Нижний Куранах
400-4186-7838-0425 | 2025-04-18 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКРИТСТРОЙ" | 1435286188 | "Два 30-ти квартирных трехэтажных жилых дома в с. Оленек, Оленекского эвенкийского национального района, Республики Саха (Якутия)", жилой дом № 2 | 678480, Республика Саха (Якутия), у. Оленекский эвенкийский национальный, с. Оленек, ул. Боескорова, д. 16
400-4064-8003-0425 | 2025-04-21 11:38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙКИРИ" | 1435092231 | 34 квартирный жилой дом в с. Крест-Хальджай, пер. Агафены Харайдановой, д. 1/1 | с. Крест-Хальджай, пер. Агафены Харайдановой, д. 1/1
400-4563-8539-0425 | 2025-04-28 | Акционерное общество "Якутский хлебокомбинат" | 1435071552 | Газопоршневая электростанция общей мощностью 1200 кВт, г. Якутск, ул. Очиченко 17 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Очиченко, д. 17
400-4511-8438-0425 | 2025-04-25 14:45 | филиал АО "ДГК" "Нерюнгринская ГРЭС" | 1434031363 | ячейке №11 ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь расположенной в открытом распределительном устройстве 110 кВ Нерюнгринской ГРЭС (произведена: замена масляного выключателя В 110 ЧТЭЦ I цепь на элегазовый выключатель, типа: ВЭБ-УЭТМ-110-II-40/2500-УХЛ1; монтаж шкафа отбора напряжения ШОН-301С; монтаж ошиновки 110 кВ, типа АС-185/29; монтаж панели №24 диспетчерское наименование: комплект РЗА В 110 ЧТЭЦ II цепь (УРОВ, АУВ, ТАПВ) (Бреслер-0107.600) (Терминал Бреслер-0107.600) (далее — комплект РЗА В 110 ЧТЭЦ II цепь (УРОВ, АУВ, ТАПВ) (Бреслер-0107.600)), панели №24 диспетчерское наименование: КСЗ ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь (ДЗ, МТЗ, ТЗНП) (Бреслер-0107.510) (Терминал Бреслер-0107.510) (далее — КСЗ ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь (ДЗ, МТЗ, ТЗНП) (Бреслер-0107.510)), панели №25 диспетчерское наименование: комплект РЗ ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС — Чульманская ТЭЦ II цепь (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (Бреслер-0107.522) (ВЧ-передатчик ПВЗУ-Е) (Терминал Бреслер-0107.522) (далее — комплект РЗ ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС — Чульманская ТЭЦ II цепь (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (Бреслер-0107.522), панели №25 диспетчерское наименование РАСП ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь (Бреслер-0107.090) (Терминал Бреслер-0107.090) в рамках реализации проекта «Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС» | Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор
400-4510-8646-0425 | 2025-04-29 09:22 | Общество с ограниченной отвественностью Специализированный Застройщик "Востокпромстрой" | 1435266150 | 56-квартирный жилой дом в с. Борогонцы | с. Борогонцы, жилой квартал 8/2
400-4609-8670-0425 | 2025-04-29 15:59 | Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" | 1435028701 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Солнечный с заменой силового трансформатора мощностью 10 МВА на 16 МВА | 678635, Республика Саха (Якутия), у. Усть-Майский, п. Солнечный, находится западнее поселка Солнечный на расстоянии 2 км в промышленной зоне базы золотодобычи.